## Перечень элементов
Перечень изделий / Parts list
Проект: ШАУ-В-380-33-004-54КЧ3-С
Поз. | Обозначение (DT) | Наименование | Кол. | Заказной номер | Изготовитель
0 |  | Щит с монтажной панелью 800x600x300мм IP66 | 1 | R5ST0863 | DKC
1 |  | Распределительный блок 1 полюс РБД-80А | 1 | RBD-80 | IEK
2 |  | Шина PE ШНИ-8х12-10 | 2 | YNN10-812-10DP-K05 | IEK
3 | -BK1 | Silart Термостат NO (охлаждение) 0 - +60 °C | 1 | TBS-260 | Silart
4 | -DD1 | Программируемое реле ПР103-24.1610.06.2.0 | 1 | ПР103-24.1610.06.2.0 | OWEN
5 | -DD2 | Операторская панель EKF RSC-7E, 7" | 1 | RSC-7E | EKF
6 | -GU1 | Блок питания Mean Well 24В, 2.5 А | 1 | MDR-60-24 | MEAN WELL
7 | -HL1 | Лампа сигнальная, желтая, 220V, LED AC/DC | 1 | 10242203 | Picco
9 | -K1...-K3 | РЕЛЕ RFT2CO730, 2CO, 8A переменный ток | 3 | RFT2CO730 | Shenler
10 | -K1...-K3 | ЦОКОЛЬ SRU08-E для RFT2CO | 3 | SRU08-E | Shenler
12 | -KF1 | Реле контроля фаз 380В ЕЛ-11М-15 | 1 | 4640016933174 | Меандр
13 | -M1 | Вентилятор с фильтром KIPVENT-200.11.230, 85 м3/ч | 1 | 124464 | KIPPRIBOR
14 | -M1 | Вентиляционная решётка с фильтром KIPVENT-200.01.300 | 1 | 46186 | KIPPRIBOR
15 | -QF1...-QF3 | Автоматический выключатель 3P 6А х-ка С ВА103 | 3 | 12301DEK | DEKraft
16 | -QS1 | Выключатель нагрузки NF2-25/3DIR 3P 25А | 1 | 324155 | CHINT
17 | -SF1;-SF2 | Авт. выкл. ВА-101-1P-06А-С | 2 | 11052DEK | DEKraft
18 | -UZ1...-UZ3 | Частотный преобразователь NCI-G0.75/P1.5-4B (RS-485 ModBus) | 3 | NCI-G0.75/P1.5-4B | INSTART
19 | -XS1 | Держатель предохранителя ASK2S серый | 6 | 351109 | Klemsan
22 | -XT1 | Клемма синяя 4 кв мм | 1 | 30904131 | Klemsan
23 | -XT1..XT5 | Клемма ж/з 2,5-4 кв мм | 11 | 30934450 | Klemsan
24 | -XT2..XT5 | Клемма серая 2,5 кв мм | 21 | 30904200 | Klemsan
25 | -XT2.2 | Клемма синяя 2,5 кв мм | 5 | 30904201 | Klemsan
26 | -XT3;-XT9 | Клемма серая 2x2,5 кв мм | 12 | 325249 | Klemsan
27 | -XT3;-XT9 | Изолятор торцевой для AVK 2x2,5 | 2 | 449019 | Klemsan